长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：ZJXWCX-2024-062

- 采购 人：长兴县人民医院

- 代理机构：浙江信望工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

目录

第一章竞争性磋商邀请函.....................................................................................................2

第二章供应商须知及前附表..................................................................................................4

第三章 合同条款及格式........................................................................................................13

第四章 磋商内容及要求........................................................................................................20

第五章磋商原则及方法........................................................................................................33

第六章磋商响应文件格式....................................................................................................37

- 第一章 竞争性磋商公告

浙江信望工程咨询有限公司受长兴县人民医院的委托，经相关部门批准，对长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目进行竞争性磋商，欢迎国内有资格的供应商参加本项目的磋商。

- 采购项目名称：长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目

- 二、采购项目编号：ZJXWCX-2024-062

三、采购组织类型：自行采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容和要求：

1、长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目，主要内容是对医院1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、9号楼中央空调；全院分体式空调通风系统；ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心、9号楼感染楼、新生儿科、门诊超声介入科、放射DSA室、门诊PICC、门诊小手术室、感染科门诊（发热门诊、结核门诊、肠道门诊、HIV门诊）、人流室、分娩室、急诊清创室等的风口滤网进行清洗、消毒，手术室所有空调及回风口进行清洗、消毒，维修及制冷制热期驻点维修等，具体详见竞争磋商文件要求。具体详见磋商文件。

2、预算金额约25万元。服务期1 年，按签订合同之日起计算.

六、供应商资质要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的企业《营业执照》，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货服务能力。

（2）本项目不接受联合体参与投标。

七、竞争性磋商文件的获取：

1、报名时间：2024年12月日至2024年12月日，每日上午8：30时至11：00时，下午14：00 时至16：00时（法定公休日、法定节假日除外）。

2、获取方式：本项目现场报名或网上报名，报名邮箱为3067326673@qq.com。报名地址：浙江信望工程咨询有限公司（长兴县明珠商务大厦7层708室）；

3、文件售价：竞争性磋商文件不收取文本费，售后不退。

4、获取竞争性磋商文件时请提供以下资料：

- 营业执照。

（2）经办人身份证（复印件1份）。

（3）本单位的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、传真及报名项目名称和编号等联系资料一份。

以上相关资料需装订成册,复印件均需加盖供应商公章。资格认定由磋商小组根据递交的磋商响应文件认定。

八、磋商响应截止时间和递交方式：

供应商应于2024年12月日09:00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县人民医院3号楼3楼采购中心会议室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

九、磋商时间及地点：

本次磋商将于2024年12月日09:00时在长兴县人民医院3号楼3楼采购中心会议室举行，供应商应派授权代表出席开标会议（携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十、业务咨询：

1、采购单位：长兴县人民医院

联系人：范先生   电话：0572-6267779

2、采购代理机构：浙江信望工程咨询有限公司

联系人：陈 工     联系电话：0572-6032988

长兴县人民医院

浙江信望工程咨询有限公司

2024年12月日

- 第二章 供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目 项目编号：ZJXWCX-2024-062 采购单位：长兴县人民医院 联系人：范先生 电话：0572-6267779 |
| 2 | 代理机构：浙江信望工程咨询有限公司 联系人：陈 工 联系电话：0572-6032988 |
| 3 | 服务期：一年，合同签订之日起计算。 |
| 4 | 磋商有效期：90日历天。 |
| 5 | 磋商响应文件：正本：1份，副本：4份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 6 | 递交磋商响应文件截止时间：2024年12月 日09:00时 竞争性磋商时间：2024年12月 日09:00时 |
| 7 | 地点：长兴县人民医院3号楼3楼采购中心会议室 |
| 8 | 评审方法：详见评审方法 |
| 9 | 磋商响应保证金：本项目无需提供磋商响应保证金。 |
| 10 | ▲最高限价：25万元，报价高于最高限价的磋商响应文件按无效标处理。 |
| 11 | 付款方式：详见采购合同 |
| 12 | 供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。 |
| 13 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

供应商须知

一、说 明

1.本次磋商是按照相关法律及有关法规组织和实施的。

2.▲合格供应商

见磋商公告“六、供应商资质要求”。

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.踏勘现场

采购人将不统一组织踏勘现场，供应商需要了解现场情况的，可自行进行踏勘，以便供应商获取有关编制磋商响应文件和签署合同的所有资料。踏勘现场所发生的费用、风险由供应商自己承担。

6.带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假资格资质证明文件或资信技术评分相关的证明材料的，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．磋商响应文件的构成：

3.1磋商响应文件包括：

（1）磋商声明书（见格式）；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（见格式）；

（3）供应商基本情况介绍（格式自拟）；

（4）政府采购廉洁承诺书（见格式）；

（5）资格资信证明文件；

a、供应商单位的营业执照复印件

b、符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函（见格式）；

c、自磋商公告发出之日起至磋商截止日内在“信用中国网”、“中国政府采购网”关于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的信用查询网页截图（网页截图加盖供应商公章）；

（6）商务响应表（见格式）；

（7）技术响应表（见格式）；

（8）供应商类似业绩一览表（见格式）；

（9）清洗、消毒、维修方案（参考对应评分项）；

（10）拟投入设备配备情况 （参考对应评分项）；

（11）拟投入人员配备（参考对应评分项）；

（12）服务质量保障（参考对应评分项）；

（13）服务安全保障（参考对应评分项）；

（14）服务进度保障（参考对应评分项）；

（15）针对本项目的特点和难点分析及解决措施（参考对应评分项）；

（16）应急预案（参考对应评分项）；

（17）与采购人的配合方案（参考对应评分项）；

（18）服务现场响应（参考对应评分项）；

（19）合理化建议（参考对应评分项）；

（20）深度清洗服务承诺（参考对应评分项）；

（21）磋商函（见格式）；

（22）磋商报价一览表（见格式）；

（23）磋商报价明细表（见格式）。

（24）供应商认为需要提供的其他文件和说明（未尽事宜可按评分细则部分制作）

3.2磋商响应文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式，复印件均需加盖单位公章。

4．报价

4.1磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

- 4.2▲磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3本项目固定总价包干，价格包括人工、驻点、专业工器具（包括但不限于清洗、消毒、维修设备及器具，以上配套日常工作消耗及应急使用产品等，）、意外保险、工伤、加班费、福利费、管理、利润、税金、招标代理费等、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。如成交，缺漏项目所产生的费用由成交方自理。

4.4供应商应自行考虑一切可能产生的费用，根据自身实力和企业内部经济测算，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后自主报价。

4.5供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。

4.6最低报价不能作为成交的保证。

5．磋商保证金

本项目无需提供磋商响应保证金。

6．磋商有效期

- 6.1▲自磋商之日起90天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1磋商供应商应提供一式伍份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，规定签字盖章处由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。副本可用正本的复印件。

7.3磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.3以电讯形式递交的磋商响应文件。

五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守相关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

1.3磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

2．磋商和评审

2.1资格审查

（1）磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.2符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

2.3评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.5资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商分二轮进行，磋商响应文件中的报价视为第一轮报价。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过书面形式，并由磋商供应商代表签字。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价，高出的报价将作无效标处理。

2.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.7在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

2.8在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.9完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效处理：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

（2）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（3）供应商的法定代表人或其授权代理人未能准时参加磋商会议或未能当场出具有效身份证明的；

（4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（5）磋商响应文件由授权代表签署但无有效的授权委托书的；

（6）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（7）采用的质量标准或规范达不到国家强制性标准或竞争性磋商文件要求的；

（8）明显不符合磋商文件中主要技术规格、技术标准或与磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（9）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）技术方案的；

（10）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（11）磋商报价超出最高限价的；

（12）未按照竞争性磋商文件标明的要求报价的；

（13）超出经营范围响应承诺或提供虚假资料的；

（14）不符合磋商文件中的实质性规定的；

（15）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

（16）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交供应商

5.1在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

5.2采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

5.3采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

5.4第一成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定第二成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

6．成交结果公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定成交供应商通知后二个工作日内将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

- 成交通知

7.1在发出成交结果公告同时，发出成交通知书并同时通知落标人。

7.2成交通知书将作为双方签订合同的依据。

7.3如果成交供应商没有按时签订合同，采购单位将有充分理由取消该成交决定。

7.4采购人在授予合同时有权对服务予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

- 在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）供应商的报价均超最高限价的，采购人不能支付的；

（4）法律、法规、规章等规定的其他情形。

9.本项目磋商响应截止时间止，若磋商响应人少于3家或所有磋商响应人被否决的，经采购人同意后，本项目转为竞争性谈判，谈判小组成员依据本项目磋商文件，现场确定竞争性谈判原则。若磋商响应人只有1家的，经采购人同意后，本项目转为单一来源谈判，谈判成员依据本项目磋商文件，现场确定单一来源谈判原则。

10．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

11．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

12．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1.授予合同的依据

1.1采购单位签发的成交通知书。

1.2竞争性磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

1.3磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

2．签订合同

2.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订书面合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

2.3拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

七、采购代理服务费

本项目的采购代理服务费元整，由成交供应商在成交通知书领取时向采购代理机构一次性付清，请在报价中考虑该费用。

- 合同条款及格式

项目编号：

合  同  书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订地点：浙江省湖州市长兴县

签订日期：    年    月   日

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

- 乙双方根据                              （项目名称）的结果，签署本合同。

一、服务范围

长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目，主要内容是对医院1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、9号楼中央空调；全院分体式空调通风系统；ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心、9号楼感染楼、新生儿科、门诊超声介入科、放射DSA室、门诊PICC、门诊小手术室、感染科门诊（发热门诊、结核门诊、肠道门诊、HIV门诊）、人流室、分娩室、急诊清创室等的风口滤网进行清洗、消毒，手术室所有空调及回风口进行清洗、消毒，维修及制冷制热期驻点维修。

二、服务期

1年，按签订合同之日起计算，即自2024年 月 日至    年 月 日止。一年合同期满后，服务态度好、经考核满意，且经发包人同意后可续签下一年合同期。

三、服务清单：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管 | 清洗消毒 | 约2481 |  | 台 | 深度清洗一年一次；日常滤网清洗按院方要求 |
| 2 | 全院分体式空调 | 清洗消毒 | 约200 |  | 台 | 按院方要求清洗 |
| 3 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管电器、帆布部分更换 | 维护更换 | 1 |  | 项 | 如帆布破损、风管裂开必须更换，电器更换需征求院方要求换 |
| 4 | 盘管出风口及散流器霉斑处理 | 维护 | 1 |  | 项 |  |
| 5 | 中央空调系统按规范检测 | 检测 | 1 |  | 项 | 中央空调系统检测，每幢楼一个点位 |
| 6 | 空调漏水、不制冷等小型故障问题维修 | 维修 | 1 |  | 项 | 中央空调开放期间，接院方通知应急维修 |
| 7 | 2号楼4楼设备层、9号楼楼顶净化机组初效过滤器清洗 | 清洗消毒 | 1 |  | 项 | 按院方要求清洗，不影响手术室正常工作 |
| 8 | 手术室所有空调及回风口 | 清洗消毒 | 1 |  | 项 | 每周清洗消毒一次，不影响手术室正常工作 |
| 9 | ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心、9号楼感染楼、新生儿科、门诊超声介入科、放射DSA室、门诊PICC、门诊小手术室、感染科门诊（发热门诊、结核门诊、肠道门诊、HIV门诊）、人流室、分娩室、急诊清创室空调滤网清洗 | 清洗消毒 | 1 |  | 项 | 预计每周清洗消毒一次（实际按院方要求） |
| 10 | 日常零星维修及制冷制热期驻点维修 | 维修 |  | 1 | 项 | 日常零星维修根据采购人需求进行；制冷制热期驻点维修至少委派一名专业人员驻扎在院方处。 |

注：

- 1、风机盘管清洗包括冷表器（铝翅片）、风机叶轮、电机表面、托水盘、回风口、送风口、回风过滤网、出风散流器、回风箱、风管等的清洗，铝翅片必要时需用清洗药水进行清洗。

- 2、清洗维护方需协同院方对辖区内所有的空调进行统计编号，并编制电子文档，一则便于清洗汇总统计，二则可在院方相关部门保修时做到快速反应。

- 3、维护更换按相关实际需求进行。1、2、3、6、9号楼风机盘管电器部分更换维护，如电容、执行器、控制器等征求院方同意更换；1、2、3、6、9号楼风机盘管材料等维护更换，如帆布破损、风管裂开等必须更换。

- 4、人员投入：运行前清洗调试更换，运行期间驻点人员白天例行检修清洗。如有部门报修，首先要院方派人到现场核实是否属于清洗原因引起，一经确认，清洗方必须及时到位，对发现的故障、漏水马上处理。如晚间遇特殊情况，报修部门可直接通知清洗维护方。

- 5、制冷制热期：所有空调在开启制冷或制热前对所有盘管进行清洗消毒调试。

- 6、所有空调日常清洗频率每月不少于一次。所有空调至少每年进行一次深度清洗，深度清洗后须第三方进行检测（检测要求由采购人指定随机采样点）并出具检测报告，第三方检查费用由供应商自行承担。若检测报告不达标或病房反馈空调不干净，供应商须及时进行再次清洗，直至检查报告达标或达到采购人要求。手术室、重症监护室等特殊科室按照要求进行清洗消毒。

- 四、考核要求：

1）整体清洗完成后，成交人需向采购人提供问题清单，清单需列明电器及帆布等需更换材料，具体规格型号、价格、位置、数量向采购人提出，经采购人审核决定是否由成交人组织实施。

2）巡查不到位、清洗不到位导致严重渗水、滴水每月达五次扣款500元,表面微量滴水渗水能及时处理不扣款。

3）同一位置严重滴水、渗水达三次的扣款500元。

4）严重渗水、滴水原因在采购人的，向采购人提出整改方案。实施后，若还是无改善的，施工费材料费由成交人出。

5）成交人对巡检发现的盘管出风口及散流器边沿霉斑，必须及时进行清理刷白。1个月内累计发现5处以上霉斑扣罚成交人300元。

6）采购人根据后勤报修记录和不良事件记录分析考核，每月形成评估清单。

7）合同期满后进行全院满意度调查，由采购人组织发起，成交人共同参与统计，如平均得分达85分的（满分100分），才有续签下一年度合同的资格。

8）科室、病区清洗空调滤网后，需相应科室负责人签字确认。

五、其他要求：

1.清洗剂，对人体无毒无腐蚀（符合国家卫生要求）；若需使用消毒产品的，须提供该消毒产品生产企业的卫生许可证。

2.现场防护：①保证室内的安全，无细菌传播，无二次污染。②物品的保护，防尘。

3.特殊区域的清洗消毒维修还需进行隔离防护，包括使用设备的隔离，操作区域的空间隔离。

4.服务过程中，应照顾住院病人及相关医护人员的合理要求，在不给医院工作造成影响、不影响患者正常治疗和休息的前提下进行，如有投诉经确认确为成交人服务过程中造成的影响并带来损害，成交人应承担一切后果。

5.成交人对拟投入本项目服务人员必须购买团体意外险，项目执行过程中若发生安全事故全部由成交人负责。。

6.本项目若在服务期间涉及到相关岗位资格和特种作业必须按照国家相关规定持证上岗。

7.所有服务人员必须服从医院的指挥，遵守医院的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验，服从管理，统一着装。

六、合同价款：

壹年期合同总价为 元。

七、付款方式

第一轮清洗消毒维修调试后付至合同价款的60%，余款40%在最后1个月服务结束签署年度考核报告后三个月内付清（相应考核扣款同时扣除）。

八、违约责任：

1. 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

3. 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

4.如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

九、转包或分包

1.本合同范围的服务应由乙方直接供应，乙方不得擅自将服务部分或全部转让给他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

十、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

开户账号：                               开户账号：

签字日期：  年  月  日                   签字日期：   年   月  日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 磋商内容及要求

一、服务范围：

长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目，主要内容是对医院1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、9号楼中央空调；全院分体式空调通风系统；ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心、9号楼感染楼、新生儿科、门诊超声介入科、放射DSA室、门诊PICC、门诊小手术室、感染科门诊（发热门诊、结核门诊、肠道门诊、HIV门诊）、人流室、分娩室、急诊清创室等的风口滤网进行清洗、消毒，手术室所有空调及回风口进行清洗、消毒，维修及制冷制热期驻点维修等。

二、服务清单：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管 | 清洗消毒 | 约2481 | 台 | 深度清洗一年一次；日常滤网清洗按院方要求 |
| 2 | 全院分体式空调 | 清洗消毒 | 约200 | 台 | 按院方要求清洗 |
| 3 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管电器、帆布部分更换 | 维护更换 | 1 | 项 | 如帆布破损、风管裂开必须更换，电器更换需征求院方要求换 |
| 4 | 盘管出风口及散流器霉斑处理 | 维护 | 1 | 项 |  |
| 5 | 中央空调系统按规范检测 | 检测 | 1 | 项 | 中央空调系统检测，每幢楼一个点位 |
| 6 | 空调漏水、不制冷等小型故障问题维修 | 维修 | 1 | 项 | 中央空调开放期间，接院方通知应急维修 |
| 7 | 2号楼4楼设备层、9号楼楼顶净化机组初效过滤器清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 | 按院方要求清洗，不影响手术室正常工作 |
| 8 | 手术室所有空调及回风口 | 清洗消毒 | 1 | 项 | 每周清洗消毒一次，不影响手术室正常工作 |
| 9 | ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心、9号楼感染楼、新生儿科、门诊超声介入科、放射DSA室、门诊PICC、门诊小手术室、感染科门诊（发热门诊、结核门诊、肠道门诊、HIV门诊）、人流室、分娩室、急诊清创室空调滤网清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 | 预计每周清洗消毒一次（实际按院方要求） |
| 10 | 日常零星维修及制冷制热期驻点维修 | 维修 | 1 | 项 | 日常零星维修根据采购人需求进行；制冷制热期驻点维修至少委派一名专业人员驻扎在院方处。 |

注：

- 1、风机盘管清洗包括冷表器（铝翅片）、风机叶轮、电机表面、托水盘、回风口、送风口、回风过滤网、出风散流器、回风箱、风管等的清洗，铝翅片必要时需用清洗药水进行清洗。

- 2、清洗维护方需协同院方对辖区内所有的空调进行统计编号，并编制电子文档，一则便于清洗汇总统计，二则可在院方相关部门保修时做到快速反应。

- 3、维护更换按相关实际需求进行。1、2、3、6、9号楼风机盘管电器部分更换维护，如电容、执行器、控制器等征求院方同意更换；1、2、3、6、9号楼风机盘管材料等维护更换，如帆布破损、风管裂开等必须更换。

- 4、人员投入：运行前清洗调试更换，运行期间驻点人员白天例行检修清洗。如有部门报修，首先要院方派人到现场核实是否属于清洗原因引起，一经确认，清洗方必须及时到位，对发现的故障、漏水马上处理。如晚间遇特殊情况，报修部门可直接通知清洗维护方。

- 5、制冷制热期：所有空调在开启制冷或制热前对所有盘管进行清洗消毒调试。

- 6、所有空调日常清洗频率每月不少于一次。所有空调至少每年进行一次深度清洗，深度清洗后须第三方进行检测（检测要求由采购人指定随机采样点）并出具检测报告，第三方检查费用由供应商自行承担。若检测报告不达标或病房反馈空调不干净，供应商须及时进行再次清洗，直至检查报告达标或达到采购人要求。手术室、重症监护室等特殊科室按照要求进行清洗消毒。

三、考核要求：

1） 整体清洗完成后，成交人需向采购人提供问题清单，清单需列明电器及帆布等需更换材料，具体规格型号、价格、位置、数量向采购人提出，经采购人审核决定是否由成交人组织实施。

2）巡查不到位、清洗不到位导致严重渗水、滴水每月达五次扣款500元,表面微量滴水渗水能及时处理不扣款。

3）同一位置严重滴水、渗水达三次的扣款500元。

4）严重渗水、滴水原因在采购人的，向采购人提出整改方案。实施后，若还是无改善的，施工费材料费由成交人出。

5）成交人对巡检发现的盘管出风口及散流器边沿霉斑，必须及时进行清理刷白。1个月内累计发现5处以上霉斑扣罚成交人300元。

6）采购人根据后勤报修记录和不良事件记录分析考核，每月形成评估清单。

7）合同期满后进行全院满意度调查，由采购人组织发起，成交人共同参与统计，如平均得分达85分的（满分100分），才有续签下一年度合同的资格。

8）科室、病区清洗空调滤网后，需相应科室负责人签字确认。

- 四、采购项目要求：

1.清洗剂，对人体无毒无腐蚀（符合国家卫生要求）；若需使用消毒产品的，须提供该消毒产品生产企业的卫生许可证。

2.现场防护：①保证室内的安全，无细菌传播，无二次污染。②物品的保护，防尘。

3.特殊区域的清洗消毒维修还需进行隔离防护，包括使用设备的隔离，操作区域的空间隔离。

4.服务过程中，应照顾住院病人及相关医护人员的合理要求，在不给医院工作造成影响、不影响患者正常治疗和休息的前提下进行，如有投诉经确认确为成交人服务过程中造成的影响并带来损害，成交人应承担一切后果。

5.成交人对拟投入本项目服务人员必须购买团体意外险，项目执行过程中若发生安全事故全部由成交人负责。

6.本项目若在服务期间涉及到相关岗位资格和特种作业必须按照国家相关规定持证上岗。

7.所有服务人员必须服从医院的指挥，遵守医院的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验，服从管理，统一着装。

- 五、验收标准：

- 验收标准按卫生部WS/T396-2012印发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、中华人民共和国卫生行业标准WS 488-2016《医院中空调系统运行管理》执行，深度清洗完成后需提供第三方出具检测合格证书或报告书，检测种类和结果需县疾控中心认可。

- 六、服务期、付款方式：

1、服务期：一年，合同签订之日起计算。

2、付款方式：第一轮清洗消毒维修调试后付至合同价款的60%，余款40%在最后1个月服务结束签署年度考核报告后三个月内付清（相应考核扣款同时扣除）。

# 第五章 磋商原则及方法

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分70分，报价得分30分。

2、资信技术得分的评定（70分）

磋商小组成员按下列评分项目进行独立评审，每人一张评分表，并记名。按照磋商委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信部分=磋商委员会所有成员评分合计数/磋商委员会组成人员数

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗、消毒、维修方案 | 根据磋商响应人提供的方案进行评分：方案内容全面、针对性强、可操作性强的，得4-6分；方案内容基本全面、针对性较好，整体可行的，得2-4分；方案内容欠缺、针对性较弱，可行性较差的，得0-2分。 | 0-6分 |
| 3 | 拟投入设备配备情况 | （1）根据磋商响应人拟投入清洗消毒设备的先进性、齐全性、可靠性、合理性进行评分，0-2分。 （2）根据磋商响应人拟投入本项目清洗剂、消毒剂的安全性、先进性、齐全性进行评分，0-2分。 （3）根据磋商响应人拟投入本项目维修工器具、设备的先进性、齐全性、可靠性、合理性进行评分，0-2分。 | 0-6分 |
| 4 | 拟投入人员配备 | 根据磋商响应人拟投入本项目的人员劳动力是否充分，分配是否合理，技术力量的综合水平进行评分：劳动力投入充分、分配合理、技术力气综合水平高的，得4-6分；劳动力投入较充分、分配较合理、技术力气综合水平较高的，得2-4分；劳动力投入欠缺、分配欠合理、技术力气综合水平不太高的，得0-2分。 | 0-6分 |
| 5 | 服务质量保障 | - 根据磋商响应人提供的服务质量保证措施进行评分：措施详细具体、科学的，得4-6分；措施较详细，较科学的，得2-4分；措施欠缺，科学性较差的，得0-2分。 | 0-6分 |
| 6 | 服务安全保障 | 根据磋商响应人提供服务安全保证方案及措施进行评分：方案内容全面、措施详细具体、科学的，得4-6分；方案内容基本全面、措施较详细，较科学的，得2-4分；方案内容、措施欠缺，科学性较差的，得0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 服务进度保障 | 根据磋商响应人提供服务进度保证方案及措施进行评分：方案内容全面、措施详细具体、科学的，得4-6分；方案内容基本全面、措施较详细，较科学的，得2-4分；方案内容、措施欠缺，科学性较差的，得0-2分。 | 0-6分 |
| 8 | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | 根据商响应人对项目服务的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施进行评分：剖析内容全面，针对性措施可行性好的，得4-6分；剖析内容基本全面，针对性措施可行性较好的，得2-4分；剖析内容欠缺，针对性措施可行性较差的，得0-2分。 | 0-6分 |
| 9 | 应急预案 | 应急预案的可靠性和周密程度进行评分：应急预案全面、周密、可靠的，得4-6分；应急预案较全面周密、较可靠的，得2-4分；应急预案欠缺周密、可靠性较差，得0-2分。 | 0-6分 |
| 10 | 与采购人的配合方案 | 根据磋商响应人提供的配合方案进行评分：配合程度高、可操作性强的，得4-6分；配合程度较高、可操作性较强的，得2-4分；配合程度、可操作欠缺的，得0-2分； | 0-6分 |
| 11 | 服务现场响应 | - 供应商在接到采购人通知后0.5小时（含）现场响应的，得2分；1小时（含）现场响应的，得1分；超过1小时现场响应的，不得分。 | 0-2分 |
| 12 | 合理化建议 | 供应商针对本项目提出合理化建议，由专家评议，每条建议可行、合理的，得1分，最多得3分 | 0-3分 |
| 13 | 深度清洗服务承诺 | 对全院所有空调进行深度清洗，每年清洗2次得2分，每年清洗1次不得分。 | 0-2分 |
| 14 | 企业业绩 | 自2021年以来（以合同签定时间为准）具有类似中央空调风管及末端设备清洗消毒项目业绩的，不属于医院清洗业绩的每一个得0.5分，属于同类医院清洗业绩的每一个得1分，本项累计最高得3分。注：提供合同复印件，需加盖单位公章，不提供不得分。 | 0-3分 |

备注：以上评分项涉及到的证明材料要求原件核查的，评审小组以原件核查为准，未提供原件的相应评分内容按不得分处理。

3、磋商基准价：报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的报价为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出最高限价，其响应文件作无效标处理。

4、有效供应商的综合得分为资信技术得分和磋商报价得分的总和。

5、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人当场随机抽签选定成交候选供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

四、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。

- 第六章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

1.磋商声明书

致：（采购单位名称）：

(供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月     日

### 2.法定代表人身份证明书

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年月日

法定代表人身份证复印件粘贴处

### 3.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

委托代理人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

4.政府采购廉洁承诺书

：

我方决定参加（项目名称）的投标,向贵方自愿作出如下承诺:

第一条  廉洁承诺

我方在参与采购项目的过程中严格遵守国家有关反腐倡廉方面的规定，遵守我方在本廉洁承诺书中的承诺，与贵方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，若我方发生违反本廉洁承诺书约定的行为，在依法承担法律责任的同时，愿承担本承诺书规定的相应责任。

我方保证：

（一）不违反廉洁从业的相关规定，严格遵守国家法律法规；

（二）不以任何理由向贵方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等；

（三）不为贵方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等；

（四）不以任何名义为贵方及其工作人员报销应由贵方或贵方工作人员个人支付的费用；

（五）不以任何理由安排贵方工作人员参加宴请及娱乐休闲和旅游等消费活动；

（六）不从事其他违反国家有关法律法规规章以及廉洁从业有关规定的行为。

第二条  承诺书的效力

（一）时间效力。如我方未成交，本廉洁承诺书的效力及于整个项目招投标活动；如我方成交，则本廉洁承诺书的效力及于项目招投标活动开始直至项目服务期满结束。

（二）在招投标阶段，本廉洁承诺书是我方磋商响应文件的组成部分，经我方签字盖章后生效，无论我方是否成交或成交后是否签订合同，对我方均具有法律约束力。

（三）如我方成交，本廉洁承诺书将成为我方与贵方签订的合同的组成部分，如遇合同无效或效力终止的，本廉洁承诺书仍独立有效。

第三条  其他

（一）本廉洁承诺书作为磋商响应文件、合同的组成部分时，凡因本廉洁承诺书产生的或与本廉洁承诺书有关的任何纠纷均应按照磋商响应文件、合同约定的争议解决方式予以解决；磋商响应文件、合同对争议解决方式没有约定、约定不明确或者本廉洁承诺书独立生效的，我方同意有关纠纷由贵方住所地人民法院管辖。

（二）本廉洁承诺书一式三份，由贵我双方、主管部门各执一份，具有同等法律效力。

承诺人：   （单位公章）

法定代表人（或授权代表）：

5.符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

（采购人名称）：

我方参与（采购项目名称） （项目编号：）政府采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

承诺人：   （单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）：

签署时间 ：      年    月    日

### 6.商务响应表

| 商务条款内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期、付款条件、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

7.技术响应表

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件具体响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对照竞争性磋商文件“第四章 磋商内容及要求”，除商务条款外的所有技术服务要求进行填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 没有填写此表视为完全磋商文件要求。

3.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商务自行承担。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

### 年    月    日

### 8.供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 9.磋商函

致：（采购单位名称）：

根据贵方为的    （项目名称）                磋商公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交磋商响应文件，并对本项目全部内容进行报价。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、磋商过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商响应文件有效期自磋商响应截止时间起日。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：   电话：

传真：供应商代表姓名：  职务：

供应商名称(公章):

开户银行：   银行帐号：

授权代表签字:

日        期:

### 10.磋商报价一览表（首次报价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 磋商响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒、维修保养项目 | 项 | 1 |  |  |

注：1、一旦我方成交，将按谈判响应文件规定的要求时限完成该项工作任务。

2、我方接受谈判文件中的所有条款和条件。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效处理。

4、报价包括人工、驻点、专业工器具（包括但不限于清洗、消毒、维修设备及器具，以上配套日常工作消耗及应急使用产品等，）、意外保险、工伤、加班费、福利费、管理、利润、税金、招标代理费等、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。如成交，缺漏项目所产生的费用由成交方自理。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 11.磋商报价明细表

磋商单位全称（加盖公章）：             磋商文件编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述表格仅供参考，供应商可根据竞争性磋商文件中的磋商需求及自身拟投入方案进行调整，可自行增加或减少、更改上述格式内容。

2.本表“合计”费用=“磋商报价一览表”中“磋商报价”

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

日期：    年  月   日