长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

竞争性谈判文件

| 项目编号： | CTZB-2024110620（CZ） |
| --- | --- |
| 采购方式： | 竞争性谈判 |
| 采 购 人： | 长兴县人民医院 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二○二四年十二月 |

目  录

第一章  谈判邀请函	3

第二章  采购内容及技术要求	5

第三章  谈判原则及方法	10

第四章  合同主要条款	13

第五章  供应商须知前附表	13

第六章  供应商须知	21

第七章  响应文件格式	33

# 第一章  竞争性谈判公告

本项目长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目，采购人为长兴县人民医院，招标代理机构为浙江省成套招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性谈判,项目招标编号为CTZB-2024110620（CZ）。

一、项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

二、采购内容及数量：

（一）项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

（二）采购数量：1批

（三）预算总额：21.4万元

（四）项目基本概况介绍：本项目采购的数字式十二道心电图机要求为心电图机一体机，不接受心电采集盒类产品。

三、合格供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布为准；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（八）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的谈判；

（九）特定资格条件：

1.本项目不接受联合体参加谈判；

2.谈判产品为三类医疗器械须具备《医疗器械经营许可证》，谈判产品为二类医疗器械须具备《医疗器械经营备案凭证》。

四、采购文件的获取：

（一）获取时间：2024年12月5日至2024年12月10日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00，节假日除外），逾期不予受理。

（二）获取地点：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼903室

（三）获取方式：现场报名获取或电子邮件报名获取；如邮件获取，请将获取文件要求提交的文件资料及标书费汇款凭证发送至：yiliaohaocai@163.com。

五、谈判保证金：/

- 六、谈判响应文件递交截止时间和地点：

供应商应于2024年12月11日14:00时前将谈判响应文件密封送交到湖州市长兴县人民医院老门诊3F-8会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。（或作无效磋商响应文件处理）

七、谈判时间及地点：

本次谈判会议将:2024年12月11日14:00时在湖州市长兴县人民医院老门诊3F-8会议室举行，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表须是供应商的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

八、公告发布地址：

长兴县人民医院（http://www.cxrmyy.com）

九、其他内容

（一）未以记名方式登记并获取竞争性谈判采购文件的供应商参与本项目磋商，将被拒绝；

（二）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以于2024年12月8日16:30时前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑；

（三）书面质疑受理地点：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼 903室，联系人：蒋女士，联系电话：13757295012。

十三、业务咨询：

采购人信息

采购单位：长兴县人民医院

地址：浙江省湖州市长兴县太湖中路66号

联系人：杨老师    联系电话：0572-6267836

招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

地址：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼

联系人：张瑶         联系电话：0572-2275850

# 采购内容及技术要求

一、总体要求

（一）技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

（二）基本要求

1. 供应商须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。供应商应在谈判响应文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时供应商应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或谈判产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与谈判产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，供应商也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2.如谈判响应文件中未提供技术支持资料或谈判响应文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，谈判小组可对其做出不利的评审。

3.成交人须对成交产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与谈判响应文件明确的技术指标一致。

4.供应商应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。

5.供应商的谈判产品技术指标应具备相当于或高于竞争性谈判采购文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6.供应商应在谈判响应文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，谈判小组可对其做出不利的评审。

7. 工作条件：供应商提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，供应商可以通过现场踏勘进行了解。

8. 环境要求：谈判产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如谈判产品对环境有特别要求，供应商须在谈判响应文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由供应商承担。供应商可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9. 产品本体：产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到谈判响应文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

（三）工作范围

各供应商须按国家有关标准及规范完成竞争性谈判采购文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到竞争性谈判采购文件规定的质量标准及使用要求。

- 项目概述：

（一）本项目合同范围包括所需产品的供货、运输、安装、调试、售后服务、培训、技术支持及其他伴随的一切服务等全部内容。

（二）供应商应满足《竞争性谈判采购文件》所提出的所有采购需要求，选择具有最佳性能价格比的货物前来谈判。

（三）本次项目所采购的货物在使用过程中如涉及到试剂、耗材等易耗品的，在谈判响应文件的“备品、备件及专用耗材价格表”中列出价格；

（四）供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供优质的原厂售后服务；

（五）供应商所提供的产品应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

（六）本项目采购需求不允许偏离，否则谈判响应无效。

- 采购需求

| 序号 | 谈判内容 | 谈判要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 数字式十二道心电图机 |
| 1.1 | 采购数量 | 一批，实际采购数量=预算总额/单台成交价格（去除小数点后取整数，按实结算） |
| 1.2 | 品牌、型号 | 投标人注明品牌、型号 |
| 1.3 | 总体要求 | 要求为心电图机一体机（不接受心电采集盒类产品） |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 主机 | 基于包括但不限于安卓系统的数字式心电图机，同时具备心电工作站、心电图机、打印机功能，内置数字式键盘 （支持中文、英文、数字、特殊符号等触摸键入） |
| 2.2 | 显示屏尺寸 | ≥10英寸触摸彩色液晶屏，分辨率支持 800×600像素 |
| 2.3 | ECG采集通道 | 12导联同步采集 |
| 2.4 | ECG显示道数 | 12道同步显示 |
| 2.5 | ECG打印道数 | 12道同步打印 |
| 2.6 | 输入阻抗 | ≥50MΩ(10Hz) |
| 2.7 | 采样率 | ≥16kHz |
| 2.8 | 起搏采样率 | ≥16kHz |
| 2.9 | 共模抑制比 | ≥100dB |
| 2.10 | 频率响应 | 0.05-150Hz (-3db) |
| 2.11 | A/D转换 | 24bit |
| 2.12 | 输入动态范围（耐极化电压） | ≥600mV |
| 2.13 | 灵敏度（增益） | 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5% |
| 2.14 | 走纸速度 | 12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5% |
| 2.15 | 噪声电平 | ≤15.5µVp-p |
| 2.16 | 抗干扰滤波 | 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |
| 2.17 | 数据存储 | 存储大于10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘 |
| 2.18 | 设备端口 | 具备1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；1个SD卡插槽（可存储数据）；1个LAN网络接口；预留1个专用接口；预留1个HDMI专用接口 |
| 2.19 | 直流电源 | 内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间不小于4小时 |
| 2.20 | 病人信息 | 具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表 |
| 2.21 | 报告下载 | 支持下载心电图报告，并本机热敏打印 |
| 2.22 | 快捷按键 | 主机面板上具有快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能 |
| 2.23 | 导联纠错 | 具备导联脱落功能，可提示导联脱落 |
| 2.24 | 记录时长 | 具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟 |
| 2.25 | 数据传输 | 数据可通过无线（WiFi、4G等）和有线两种方式完成数据上传 |
| 2.26 | 输出格式 | 数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输 |
| 2.27 | 病历管理功能 | 可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息 |
| 2.28 | 数据上传 | 数据需接入我院PACS联网，可上传至区域诊断中心。设备报价须含网络接口费。 |
| 3 | 商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 合同签订后15天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 设备安装 | 提供厂方书面设备安装要求并符合条件的说明，经医学工程部确认后进行设备安装。 |
| 3.3 | 使用培训 | 1、使用培训：提供厂方书面培训计划及要求，并由使用科室对培训结果进行确认。 2、维修培训：提供厂方书面培训计划（同厂方工程师内容），在厂方维修中心实施培训，并由医学工程科对培训结果签（字）章确认。 3、中标人承担所有培训费用，并同意作为付款条件之一。 |
| 3.4 | 付款方式 | 货到验收合格后3个月一次性支付全款。 |
| 3.5 | 验收要求 | 1、验收依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准4）厂家注册标准。 2、验收时，须提供中文使用、维修手册（包括安装盘、维修密码等）。 3、中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 4、验收合格后，共同签署报告（行政管理部门认可的）。 |
| 3.6 | 保修期限 | ≥6年；保修期内年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。 |
| 3.7 | 售后服务 | 详见《医疗设备售后服务承诺》，并提供盖章的文件。 |
| 3.8 | 质量控制 | 提供厂方的医疗设备安全使用及质量管理要求及实施计划（保修期内由厂方实施） |
| 3.9 | 生产日期 | 投标产品的生产日期在到货时要求不超过6个月。 |

▲四、产品样品

4.1 样品内容：本项目谈判产品1套，即数字式十二道心电图机1套，样品须现场演示。

4.2 样品递交时间：同谈判时间。

4.3 样品递交地点：同谈判地点。

4.4 评审结束后，前三名成交候选人的样品由采购人封存，封存成交的样品作为以后验收的依据。未成交的供应商的样品在开标结束后返还（其中排名第二、第三供应商的样品在成交公示结束无异议后返还），供应商应及时将未成交的样品收回。成交人样品于设备验收后返还，相关样品费用考虑在报价中。

4.5 供应商对样品有异议的应于开标现场当场提出，评标结束后，不再接受任何对投标样品的异议，以谈判小组的评审结果为准。

# 第三章  谈判原则及方法

本方法根据有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的谈判小组负责。谈判小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评标程序

（一）谈判小组审核谈判响应文件。

依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）与各谈判响应方进行谈判。

1、谈判小组就讨论和汇总的情况发起询标，与谈判响应方展开谈判。

2、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后在规定时间内进行最后报价。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）本次采购由采购人委托谈判小组确定成交人。谈判小组根据评标价由低到高的顺序确定成交人，并提交书面评标报告。评标价相同时由谈判小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定成交顺序。

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以根据评标价由低到高的顺序确定下一供应商为成交人，也可以重新开展采购活动。

四、符合性审查

响应文件符合性审查中，存在下列情形之一的，由谈判小组按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理：

（1）供应商不符合谈判资格条件的；

（2）获取谈判文件的供应商与参加谈判的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

（4）未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

（5）响应文件内容未按谈判文件规定签字或盖章的；

（6）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

（7）供应商未按谈判文件变更公告通知更改响应文件的；

（8）谈判最终报价超过最高限价的；

（9）谈判最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（10）《初次报价一览表》和《报价组成明细表》内容不一致且不接受修正的；

（11）未实质性响应谈判文件中带“▲”条款要求的响应文件；

（12）不符合谈判范围、技术规格、技术标准、采购需求等要求，无法满足采购人使用要求；

（13）响应文件附有采购人不能接受的条款；

（14）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（15）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经谈判小组认定的其他属于重大偏离。

五、谈判要求

1、谈判小组将按竞争性谈判有关规定与供应商进行谈判，谈判的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。供应商有义务对谈判小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，供应商在谈判时可以对其响应文件进行补充或调整，在谈判结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容进行最终确认，形成最终承诺书。谈判小组对供应商的谈判最多不超过3轮。在谈判过程中，采购人及谈判小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的供应商承担责任。谈判中如有实质性变动，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商。

2、谈判小组将要求所有参加谈判并实质性响应的供应商按谈判小组提出的要求并在规定时间内分别进行最终报价，各供应商在规定时间之后的报价将被视为无效。

3、前一次谈判，本项目因有效供应商不足三家予以废标。如本次磋商有效供应商仍不足三家的，本项目将照常进行，不予废标重招。如有效供应商只有1家的，经采购人同意，变更采购方式。

六、评审细则

评标采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序确定成交人（如果评标价相同由谈判小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定成交候选顺序），并编写谈判评审报告。

1、错误修正

谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其在竞争性谈判报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）响应文件中初次报价一览表与响应文件中报价清单不一致的，以初次报价一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价总金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

七、供应商义务

评审期间，供应商应随时答复谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

# 第四章  合同主要条款

（本合同版本供参考）

合同编号：

甲方（需方）：长兴县人民医院

乙方（供方）：

按《中华人民共和国民法典》要求及浙江省成套招标代理有限公司关于长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目（项目编号：CTZB-2024110620（CZ））竞争性磋商的结果，经双方确认，订立本合同，乙方的投标文件与承诺书（澄清函）作为合同的组成部分。

一、设备名称、数量、货款

| 序号 | 设备名称 | 型号/品牌 | 注册证号 | 数量（单位） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

医疗设备配置清单（见附件1）

上述价款包括运费、装卸费、包装费、保险费、保管费、税款以及报关费等在内的所有价款，除此之外甲方不再对乙方承担任何支付义务。该价款不因原料、材料、劳务、能源等市场价格的变动而变动，但本合同另有约定的除外。

二、交货时间、地点及运输费用

1、交货时间：         。除甲方提出延期交货要求外，由于乙方原因导致延期交货的按逾期交货处理。

2、交货地点：长兴县人民医院。

3、运输费用：乙方负责。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证其所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的设备全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、设备的安装、培训及验收

1、安装：安装前，乙方将相关资料递交甲方，经双方确认后，乙方派员免费安装和调试，正常运行后签署乙方提供的安装报告。

2、培训（使用、维修）：培训前，乙方将相关培训资料（方案、PPT等）递交甲方，经双方确认后，乙方派专业人员对甲方进行设备使用与维修的现场培训，并提供软件、维修密码和使用及维修手册等技术资料（见配置清单）。异地培训按方案后续执行。

3、验收：乙方设备安装、现场培训完毕提供完整资料后，一月内由甲乙双方共同对设备进行验收。验收合格后，签署甲方提供的验收报告并确定设备质保日期，填写《医疗设备质保登记表》（模板由甲方提供）。

验收依据：1）制造商的技术参数（说明书等）

2）合同和标书文件

3）国家相关技术标准

以上所有费用（包括邀请第三方参与验收），以及进口法检设备的商检费用，均由乙方承担。

八、售后服务

1、设备保修期及开机率：

合同设备（若无申明，保修范围视为所提供的所有货物和耗品）的保修期为     年；保修期内年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。

2、维修条款：

（1）接到甲方报修后，乙方在     小时内到达医院，否则提供备用机或补偿损失；

（2）制造商在设备停产后八年内，保证维修零配件供应，价格见《医疗设备质保登记表》或不高于同类设备；

（3）提供所有维护耗品清单及供应价（见附件2，若乙方永久免费提供，则无需提供）；

（4）保修期结束后，乙方或厂方接到报修后5天未能修复设备的，乙方提供备用机或赔偿损失；

（5）保修期结束后，乙方（含厂方）提供维修服务，单次维修人工费不超过      元，年全保费不超过        元。

3、安全质控：

（1）乙方提供一年不少于        次的设备预防性维护，并提供相关报告；

（2）设备每次维修后，乙方提供相关维修记录（含双方签字的工单）；

（3）设备验收前，乙方提供双方确认的质量控制方案，设备出保前一个月内，乙方须提供设备质控检测移交报告（高风险、计量或单价三十万元及以上设备）。

九、付款方式：                     。

十、违约责任：

1. 乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如因地震、洪水、台风等不可抗力因素造成的逾期交货，由甲乙双方协商解决。

2. 乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同。

十一、本合同不尽事宜双方协商解决，如不能协商解决的，应在甲方所在地的法院诉讼解决。

十二、非乙方履行的服务，乙方须告知服务单位信息。

十三、本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，招标机构一份，自双方签定之日起生效。

十四、其他约定事项：    。

| 甲方（签章）：长兴县人民医院 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 乙方（签章）： 单位地址： 法定代表人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |
| 法人或授权代表签字： 签订日期： 年 月 日 | 法人或授权代表签字： 签订日期： 年 月 日 |

附件1

医 疗 设 备 配 置 清 单

合同编号：

| 设备 |  | 型号 |  | 注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机及主要部件（附件）名称 | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 资料（包括软件）名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 中文操作手册（进口设备含英文） |  |  |  |  |
| 2 | 维修手册 |  |  |  |  |
| 3 | 合格证、装箱单、报关单（进口设备） |  |  |  |  |
| 4 | 商检报告（进口法检设备） |  |  |  |  |
| 5 | 维修用软硬件密钥（若不提供，则承担永久免费人工服务） |  |  |  |  |

注：电脑等配件无需填写注册证号，设备到货安装时，工作站因停产等原因无法提供投标型号的，可提供同品牌且配置和价格不低于投标型号的工作站

甲方（盖章）：                                         乙方（盖章）：

附件2

维护耗品一览表

合同编号：

| 序号 | 耗品名称 | 适用机型 | 供应单价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

备注：若无维护耗品，无需填写。

乙方（盖章）：

# 第五章  供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购单位：长兴县人民医院 地址：浙江省湖州市长兴县太湖中路66号 联系人：杨老师 联系电话：0572-6267836 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼 联系人：张瑶 联系电话：0572-2275850 |
| 3 | 报价及费用 | 1、本项目谈判以人民币报价； 2、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 谈判保证金 | 无 |
| 5 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 6 | 样品展示 | 组织，具体要求详见“第二章 采购内容及技术要求” |
| 7 | 答疑会 | 不组织。 |
| 8 | 谈判响应文件份数 | 《谈判响应文件》一式3份，其中正本1份，副本2份 |
| 9 | 谈判响应文件装订要求 | 谈判响应文件的正本和副本密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。 |
| 10 | 谈判截止时间及地点 | 按“竞争性谈判公告”规定。 |
| 11 | 谈判时间及地点 | 按“竞争性谈判公告”规定。 |
| 12 | 谈判原则 | 详见“第三章 谈判原则及方法” |
| 13 | 成交通知书 | 成交结果公示发布同时，向成交人发出成交通知书。 |
| 14 | 谈判代理服务费 | 支 付 方：成交供应商 采购代理服务费金额：参照发改价格【2011】534号文件收费标准的6折向中标供应商收取，即100万元以下部分按0.9%、100-500万元部分按0.66%、500-1000万元部分按0.48%、1000-5000万元部分按0.3%计，分段计算累积汇总。计算后不足人民币4000元的，按人民币4000元进行结算。 缴纳时间：成交结果公布后7日内，一次性缴纳 收取账户： 开户银行：中国建设银行湖州南太湖新区支行 开户名：浙江省成套招标代理有限公司湖州分公司 银行账号：3300 1649 1350 5300 5300 缴纳形式：转账、汇票 特别说明：采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 15 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 16 | 谈判响应文件有效期 | 60天 |
| 17 | 供应商代表出席开标会议注意事项 | 供应商应派其法定代表人或法定代表人授权代表参加开标大会。 （1）法定代表人参加开标大会的同时出示： a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在谈判响应文件内的也有效）； b.个人有效身份证明原件（居民身份证或护照或驾驶证）； （2）法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会的同时出示： a.企业营业执照复印件加盖公章（封装在谈判响应文件内的也有效）； b.供应商法人授权委托书原件； c.个人有效身份证明原件（居民身份证或护照或驾驶证）。 （3）法定代表人或法定代表人授权委托书载明的授权代表参加开标大会时递交的“企业营业执照复印件加盖公章”或供应商“法定代表人授权委托书原件”密封在谈判响应文件内的也有效； （4）授权代表开标前出示的法定代表人授权委托书与谈判响应文件中的法定代表人授权委托书不一致时，以《谈判响应文件》内的为准。 |
| 18 | 重要提醒 | （1）供应商在编制谈判响应文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。 （2）竞争性谈判采购文件成交注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的谈判无效。 |
| 19 | 解释 | 本《竞争性谈判采购文件》电子稿与纸质版本具有同等效力，如发现不一致，请供应商在规定的提疑时间前向采购组织机构提出，竞争性谈判采购文件的解释权属于采购人及采购组织机构所有。 |

# 第六章  供应商须知

## 一、总则

1.1 实施依据：本项目竞争性谈判采购文件。

1.2 采购方式：竞争性谈判

1.3 定义

采购人：长兴县人民医院；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构，即“浙江省成套招标代理有限公司”；

供应商：是指参加本采购项目谈判的供应商；

供应商代表：是指参加本项目谈判活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有响应产品自主知识产权的单位；

1.4.供应商须知前附表规定不接受联合体谈判。

1.5 费用

无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担谈判活动中所发生的全部费用。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑会

1.10.1供应商须知前附表规定不召开答疑会。

1.11.分包

供应商须知前附表规定不允许分包。

1.12 偏离

响应文件应完全响应谈判文件规定的实质性内容和条件。

1.13 其他

1.13.1▲供应商的法定代表人作为谈判全权代表参加谈判的，供应商须在响应文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权供应商在职职工作为谈判全权代表参加谈判的，供应商须在响应文件中提供《法定代表人授权书》。

1.13.2▲供应商对所响应标项内的采购需求（包含技术、商务要求）必须全部满足。

1.13.3谈判文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加谈判但响应产品须具有相当于或优于谈判文件要求的指标、性能、档次。否则，谈判小组将对其作出不利的评审。

1.13.4谈判文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.13.5响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，谈判小组将对其作出不利的评审。

1.13.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.8不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的采购活动，相关投标供应商的投标均作无效处理：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.9谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评审时不作为该供应商的依据。

## 二、谈判文件

2.1 谈判文件组成

2.1.1第一章 谈判邀请函

2.1.2第二章 采购内容及技术要求

2.1.3第三章 谈判原则及方法

2.1.4第四章 合同主要条款

2.1.5第五章 供应商须知前附表

2.1.6第六章 供应商须知

2.1.7第七章 响应文件格式

2.1.8补充文件（如有）

2.2 谈判文件的解释权

谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3.谈判文件的质疑

2.3.1供应商认为谈判文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自供应商获得谈判文件之日起7个工作日内且在响应文件递交截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4 谈判文件的澄清

2.4.1供应商对谈判文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，供应商需将书面资料谈判截止时间前2个工作日，传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为谈判文件的组成部分，补充文件以电子邮件的形式告知被邀请参加谈判的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变谈判文件规定的响应文件递交截止时间及开标时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在更正公告发布后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行谈判。

2.4.5供应商在谈判文件规定的询疑截止时间前内未对谈判文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.6当谈判文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5.谈判文件的修改

2.5.1 在响应文件提交的截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善谈判文件。

2.5.2补充文件作为谈判文件组成部分，补充文件将在“供应商须知前附表”规定的时间前以网上公告形式告知所有获取谈判文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的响应文件递交截止时间及开启时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在更正公告发布后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行谈判。

2.5.4供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至“竞争性谈判公告”注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.5供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.6对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.7当谈判文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.8任何口头答复均不属于谈判文件的组成部分。

## 三、响应文件

3.1 响应文件

3.1.1 供应商应仔细阅读谈判文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解谈判文件，并按照谈判文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次谈判响应。

3.1.2供应商必须按谈判文件的要求提供相关资料，并对谈判文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对谈判文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应谈判文件要求。供应商应按照响应文件要求提交响应的商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中若有缺失或无效，将导致报价被拒绝。

3.2 响应文件组成

完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

响应文件内容组成表（供应商应按以下清单提供相关资料，并编制响应文件目录），《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》可合并装订为一册，密封包装。

| 序号 | 响应文件组成内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容 |  |  |
| 1 | 供应商符合本项目资格要求的承诺函，格式见第七章 | 有 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章） | 有 |
| 3 | 提供食品药品监督管理部门核发的有效的《医疗器械经营许可证》（三类器械）或《医疗器械经营备案凭证》（二类器械）（提供复印件加盖供应商公章） | 无 |
| ★备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |
| 1 | ▲供应商关于《响应文件》所有内容真实、有效的承诺书 | 有 |
| 2 | ▲谈判声明书 | 有 |
| 3 | ▲《法定代表人资格证明书》或《法人（或单位）授权委托书》（供应商授权其单位正式职工全权代表其处理投标事项或签署相关文件时须提供，格式见第六章） | 有 |
| 4 | 供应商基本情况说明表（后附企业简介） | 有 |
| 5 | ▲谈判产品完整的医疗器械注册证 | 无 |
| 6 | 供应商基本情况说明表（后附企业简介） | 有 |
| 7 | ▲技术条款响应表 | 有 |
| 8 | ▲商务条款偏离表 | 有 |
| 9 | ▲谈判产品详细配置清单 | 有 |
| 10 | 供应商建议的安装、调试、验收方法或方案 | 无 |
| 11 | 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 | 无 |
| 12 | 随机耗材配备情况及其他优惠内容承诺 | 无 |
| 13 | 产品详细技术说明资料（技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等）（格式自拟，加盖供应商公章） | 无 |
| 14 | 产品（同品牌、同型号）市场使用情况说明/业绩 | 有 |
| 15 | 权威认证 | 无 |
| 16 | 医疗设备售后服务承诺 | 有 |
| 17 | 其他与商务技术有关的资料或说明（如有） | 无 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |
| 1 | ▲初次报价一览表 | 有 |
| 2 | ▲初次报价明细表 | 有 |
| 3 | 供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） | 无 |
| 备注说明 |  |  |
| （1）上述内容本采购文件第六章中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件第六章未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。 （4）以上清单成交注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的投标无效。 |  |  |

3.3 响应文件的编制

3.3.1 响应文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“响应文件格式”中提供的格式进行编制。

3.3.2响应文件应当对谈判文件规定的内容进行明确，对谈判文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由法定代表人或授权代表签字（或盖章）确认。

3.3.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.5响应文件应编制目录，供应商没有按照本章3.2款的要求提供全部资料，或者没有仔细阅读谈判文件，或者没有对谈判文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

3.3.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

3.4响应文件的形式

3.4.1响应文件的形式详见“供应商须知前附表”。

3.5、竞争性谈判报价

3.5.1 ▲本次竞争性谈判报价为含税人民币价（单台设备价格）。

3.5.2 竞争性谈判报价应是包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用及采购代理服务费。产品及服务须达到谈判文件规定的质量标准及使用要求。

3.5.3报价人应根据谈判文件要求、采购人组织的现场踏勘实际情况、自身的综合实力，自由竞报竞争性谈判报价并承担相应的风险责任。

3.5.4 ▲所投标项最后一轮报价只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

3.6 响应文件有效期

3.6.1 响应文件有效期按“供应商须知前附表”规定，响应文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，响应文件作为合同附件，响应文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

3.7供应商部分不良行为的处理

3.7.1详见“供应商须知前附表”。

## 四、谈判响应

4.1响应文件递交截止时间和地点：详见“供应商须知前附表”。

4.2谈判时间和地点：详见“供应商须知前附表”。

4.3供应商应在《竞争性谈判采购文件》要求提交《谈判响应文件》的截止时间前，将谈判响应文件密封送达递交地点。

4.4采购人或采购代理机构凭“谈判响应文件递交单（格式见附件）”接收谈判响应文件：采购人或采购代理机构检查谈判响应文件包装、密封、标识情况，符合竞争性谈判采购文件要求的，再核对递交单与谈判响应文件递交情况，无误后填写递交时间并填写签收回执签署单，接收完毕。任何单位和个人不得在开标前开启谈判响应文件。

4.5供应商在谈判截止时间之前，可以对已提交的谈判响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；谈判截止时间后，供应商不得撤回、修改谈判响应文件。修改后重新递交的谈判响应文件应当按本竞争性谈判采购文件的要求签署、盖章和密封。

## 五、响应文件的开启、评审及合同签订

5.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2采购人按“谈判邀请函”规定的时间、地点进行竞争性谈判，并邀请所有供应商代表准时参加。

5.3供应商代表为法定代表人或其授权代表，供应商代表应出席开标会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且随身携带有效身份证原件（或采购人认可的其他身份证明原件。

5.4授权代表应为供应商在职职工，提供（随身携带或在谈判响应文件中提供）法定代表人授权开标委托书和授权代表的社保缴纳证明。

5.5核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到。

5.6接受谈判响应文件：现场工作人员与供应商授权代表签署《谈判响应文件递交单》（见谈判响应文件格式），清点谈判响应文件份数，接收谈判响应文件。

5.7主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交谈判响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

5.8提请供应商代表或公证人员查验谈判响应文件密封情况。

5.9按供应商提交谈判响应文件的先后顺序当众拆封、清点谈判响应文件（包括正本、副本）数量，由现场工作人员护送至指定的评审地点。

5.10谈判小组审核谈判响应文件。

依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

5.11与各谈判响应方进行谈判。

（1）谈判小组就讨论和汇总的情况发起现场询标，与谈判响应方展开谈判。

（2）谈判响应方确认商务要求并对谈判记录确认。

（3）各谈判响应方在本标项全部谈判结束后在规定时间内进行最后报价。

5.12谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

5.13谈判小组根据最低评标价法进行评判，并确定成交人。

5.14谈判小组拟制谈判报告。

5.3 响应文件初步评审

5.3.1谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合谈判文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.2重大偏离或保留是指将会影响到谈判文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的响应文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.3细微偏离是指响应文件对谈判文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.4重大偏离和保留、细微偏离由谈判小组界定。初步评审时如发现响应文件与谈判文件要求有重大偏离和保留，其响应文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合谈判文件要求的重大偏离和保留从而使其响应文件实质性响应谈判文件要求。但允许响应文件在实质性满足谈判文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

## 六、谈判

6.1 初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及谈判文件的规定，对响应文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查

依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

6.2 响应文件的澄清、说明或补正

6.2.1谈判小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等通过询标的形式在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟以内。

6.2.2 供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3 错误修正

详见“第三章  谈判原则及方法”

6.4 谈判小组评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在30分钟内作出书面答复，并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，谈判小组应将该响应文件作无效处理。

6.5 符合性审查

详见“第三章  谈判原则及方法”

6.6 谈判

6.6.1 采购人将按相关规定组织谈判小组，对响应文件进行审查、比较和评价。

6.6.2 评审原则

本次评审采用最低评标价法，在最大限度的满足谈判文件实质性要求的前提下，报价最低的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。采购人将把成交通知书授予最佳供应商。

6.6.3谈判原则及方法

详见“第三章  谈判原则及方法”。

6.7 废标

在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

6.8确认采购结果

评审结束后，根据谈判小组推荐，采购人按政府采购有关规定确定成交人。

6.9 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关网站上进行公告，公告期为1个工作日，采购人、采购代理机构及谈判小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

6.10　采购过程、采购结果质疑

6.10.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

6.10.2质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

6.10.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

6.10.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

6.10.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

6.10.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

6.10.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

6.11发出成交通知书

6.11.1采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.12签订合同

6.12.1 成交人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

6.12.2谈判文件及补充文件、成交人的响应文件及谈判修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

6.12.3拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以谈判违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

6.13履约保证金

6.13.1成交人在签订合同后按“供应商须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

6.13.2履约保证金有效期按“供应商须知前附表”规定。

6.13.3验收合格之日起，无质量问题，履约保证金退还。

6.14采购代理服务费

本次采购代理服务费按“供应商须知前附表”规定收取。

# 第七章  响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 一、谈判响应文件外层包装及谈判响应文件封面格式

1.谈判响应文件外层包装：(可选用)

竞争性谈判响应文件

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

采购单位：长兴县人民医院

供应商名称：

供应商地址：

在     年   月   日   时分之前不得启封

年   月   日

2.谈判响应文件封面：

正本/或副本

竞争性谈判响应文件

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

采购单位：长兴县人民医院

供应商名称：

供应商地址：

年    月    日

## 二、谈判响应文件目录格式

（一）《资格文件》目录

参见第三章 供应商须知·三、谈判响应文件编制·（二）谈判响应文件组成·1.资格文件（以上目录需注明“页码”放于首页）

（二）《技术商务文件》目录

参见第三章 供应商须知·三、谈判响应文件编制·（二）谈判响应文件组成·2.技术商务文件（以上目录需注明“页码”放于首页）

## 三、相关附件、附表

### 3.1 供应商符合本项目资格要求的承诺函

供应商符合本项目资格要求的承诺函

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目（项目编号：CTZB-2024110620（CZ））的政府采购活动，符合本项目资格要求，承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

7、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）未与其他单位组成联合体。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

### 3.2  企业法人营业执照

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

#### 3.3 有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

证明材料：食品药品监督管理部门核发的有效的《医疗器械经营许可证》（三类器械）或《医疗器械经营备案凭证》（二类器械）（提供复印件，加盖供应商公章）。 特别说明： 依据《医疗器械经营监督管理办法》（2017年修正版）第二十一条“医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。”的相关规定，特别规定如下： （1）供应商为医疗器械经营企业的，必须提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械经营许可证； （2）供应商为所投医疗器械的注册人，并是在其住所销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的所投医疗器械注册证； （3）供应商为所投医疗器械生产企业，并是在其生产地址销售本项目所需医疗器械的，如未办理医疗器械经营许可证的，可以提供食品药品监督管理部门核发的有效的医疗器械生产许可证。

### 3.4 关于响应文件所有内容真实有效的声明书

关于响应文件所有内容真实、有效的声明书

长兴县人民医院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司参加长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目（项目编号：CTZB-2024110620（CZ））的采购活动中所提交的响应文件（包括商务技术文件和报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假投标、资料造假、重大负面问题隐瞒的行为。如有违反，愿承担包括“提供虚假材料”之内的一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

3.5 谈判声明书格式

谈判声明书

致：长兴县人民医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其谈判产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.本谈判有效期自开标日起60日。

2.我方已详细审查全部“竞争性谈判采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于竞争性谈判采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判采购文件的各项规定和要求，对竞争性谈判采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

5.如成交，本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性谈判采购文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

8.我方诚意提请贵方关注：我司近期与本项目有关的重大决策和事项有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商代表姓名：

职务：

供应商名称(公章):

开户银行：

银行帐号：

日期：________年____月____日

3.6 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：浙江省成套招标代理有限公司：

我         （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                         法定代表人签名：

职务：

被授权人身份证号码：(身份证复印件附后)

供应商名称（盖章）：

年   月   日

身份证复印件粘贴处

3.7 法定代表人资格证明书（法定代表人参加采购活动时提供）

法定代表人资格证明书

供应商名称：【                】

法定地址：【                】

姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】

身份证号码：【                】

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商全称：                （盖单位公章）

日期：2024年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：【                】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 3.8 供应商基本情况说明

供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）供应商全称：__________________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：_______________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：_______________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_____________________________________________________

（7）实收资本：________________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：______________________________________________________________

2）流动资产：______________________________________________________________

3）长期负债：______________________________________________________________

4）流动负债：______________________________________________________________

5）净    值：______________________________________________________________

6）主要负责人姓名：_______________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：_______________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ________________________

_________________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：___________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

供应商全称（盖章）：___________________________________________

日期：______年______月______日

#### 3.9  谈判产品（同品牌、同型号）市场使用情况说明

谈判产品（同型号）市场使用情况说明表

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

| 序号 | 用户单位 | 产品品牌 | 产品型号 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料见评审要求。

填表说明：

1、此表不提供，可视为无业绩。

2、此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3、表后附完整的合同复印件等相关证明材料（能够清晰体现采购内容、合同金额、签订日期等）。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

#### 3.10 技术条款响应表

#### 技术条款响应表

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号： CTZB-2024110620（CZ）

| 序号 | 磋商内容 | 磋商要求 | 供应商响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、本表所填内容应与本文件“第二章  采购内容及需求”——“三、采购需求”表中的技术要求一一对应，如缺项，视为该项条款负偏离；本项目技术要求存在负偏离的，属于无效响应。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

#### 3.11 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号： CTZB-2024110620（CZ）

| 序 号 | 磋商内容 | 磋商要求 | 供应商响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、本表所填内容与本文件“第二章  采购内容及需求”——“三、采购需求”中的商务条款一一对应，如缺项，视为该项条款负偏离。本项目商务要求存在负偏离的，属于无效响应。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 3.12 产品详细配置清单

产品详细配置清单

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 产地 | 注册证或备案凭证号（如有） | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：产品详细配置清单中的品牌、型号、注册证（如有）请与实物、注册证中内容一一对应。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 3.13 产品配套原厂专用耗材、质保期外质保服务、易损件等价格说明材料

产品配套原厂专用耗材、质保期外质保服务、易损件等价格说明材料

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

（提供相关证明材料，加盖供应商公章）

供应商全称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 3.14选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号：CTZB-2024110620（CZ）

| 序号 | 优惠项目 | 适用机型 | 优惠后价格 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| 7 |  |  |  | % |
| 8 |  |  |  | % |

注：优惠率=（原价-优惠后价格）/原价

- 配品、配件、易耗品等优惠率计算：原价等于投标报价中该产品的对应报价。

供应商全称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

#### 3.15信用承诺书

信用承诺书

（供应商）现参加长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目磋商采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

### 3.16 医疗设备售后服务承诺

医疗设备售后服务承诺

长兴县人民医院：

就贵院（标项名称）项目（招标编号：CTZB-2024110620（CZ））的售后服务，我方做出以下承诺（承诺自项目中标通知发出之日起生效）：

- 投标设备（除消耗品外的所有部件）的保修期为    年，起始日期以院方验收合格开始。

- 设备保修期内，确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

- 如本设备属于计量类、急救生命支持类、高风险类或有输出指标的治疗设备，须提供本设备安全使用及质量控制管理要求及实施计划。

- 保修期内，年开机时间不低于350天，未达到以上承诺，超过天数以1延5补偿；单次停机不超过5天，否则，即提供备用机或1延5补偿维修时间。

- 保修期内，每年应提供不少于    次的预防性维护保养，费用由我方承担。

- 设备保修期内，设备发生故障或性能无法达到要求，免费更换全新的设备配件，配件费用和人工服务费用由我方承担。

- 7*24小时报修电话为：           ，在接到设备报修后，我方承诺在 24 小时内到达医院进行维修。

- 每次完成设备维修或保养后，须提供设备维修或保养的详细工作报告单。

- 保修期结束后，我方承诺为设备的整个使用周期提供保障，单次维修人工费不超过         元，年全保费不超过       元。

- 设备的维修配件和耗品至少承诺供应至少八年以上，提供单价为1000元及以上的维修配件、耗品清单（未列入清单的，则视为1000元以下）。

| 序号 | 备件号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 单价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 更换后配件的保修期为    个月（不低于6个月）。更换配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，更换配件的保修期自更换验收之日起重新计算。

- 保修期结束后，维修产生的所有费用在设备正常运行后支付。

- 提供设备所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试和维护服务。

- 本售后服务承诺书须由供应商、制造商或授权售后服务商（需提供原厂维修授权证明）逐条响应承诺，并由供应商、制造商或授权售后服务商分别加盖公章。

供应商：

（签字盖章）

制造商或授权售后服务商：

（签字盖章）

### 3.17关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号： CTZB-2024110620（CZ）

（标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效）

供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

3.18 谈判响应文件递交单

谈判响应文件递交单

| 供应商填写部分 | 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目 |  |  |
|  | 标 项 |  | 送达时间 | 时 分 |
|  | 件（封包）数 |  | 响应文件包装、密封情况 | □符合采购文件要求 |
|  | 供应商授权代表 （签名） |  | 手 机 号 码 |  |

注：1、此联上部由供应商代表填写好后，与响应文件一起交采购人代表；

2、采购人代表检查响应文件包装、密封、标识情况，认为符合采购文件要求，再核对本递交单与响应文件递交情况，无误后填写递交时间并填写签收回执；

-------------骑----------------------缝----------------------线-----------------

谈判响应文件签收回执

| 采购人填写部分 | 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目 |  |  |
|  | 标 项 |  | 送达时间 | 时 分 |
|  | 件（封包）数 |  | 响应文件包装、密封情况 | □符合采购文件要求 |
|  | 采购组织机构 代表（签名） |  | 备 注 |  |

2.19  初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号： CTZB-2024110620（CZ）

| 项目名称 | 长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 一批，实际采购数量=预算总额/单台成交价格（去除小数点后取整数，按实结算） |
| 制造商/品牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 注册证号 |  |
| 供货期限 | 合同签订后（ ）天内。 |
| 谈判报价（单台价格） | ¥： 元 大写金额： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、磋商报价不得高于本项目预算金额或最高限价。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日

3.20  初次报价明细表格式（适用于货物类项目）：

初次报价明细表

项目名称：长兴县人民医院数字式十二道心电图机设备采购项目

项目编号： CTZB-2024110620（CZ）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 初次报价（单台价格） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“初次报价（单台价格）”应与“初次报价一览表”中的谈判报价一致。

供应商全称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表签字：_______________________________

日期：________年____月____日